|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| logo_gold | **SZPITAL SPECJALISTYCZNY w JAŚLE** | LOGO IQNeta | LOGO CSQa |
|  | ISO 9001:20159122.SZPI |

### Znak sprawy: PN/ 25/ 2019 Jasło, dn. 2019-08-27

**WyjaśnieniA i ZMIANY treŚci SIWZ**

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

***dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę igieł, kaniul, przyrządów do przetaczania, strzykawek dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle***

 Informujemy, że w postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy od Wykonawców następujące pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

***Pakiet 1 – Igły i kaniule***

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 9 i 10 dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie precyzuje wielkości opakowania handlowego, należy podać ilość w zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.**

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści kaniulę z 2paskami RTG?

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiajacy nie wprowadza zmian.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści kaniulę 18G 1,3x45mm 90 ml/min zamiast wymaganej 18G 1,2x38 mm 80-96 ml/min?

**Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści kaniulę 22G 0,9x25mm 36 ml/min zamiast wymaganej 22G 0,8x25mm 30-38 ml/min?

**Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści igłę 18G 1,3x88 zamiast wymaganej 18G 1,2-1,3x90?

**Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści igłę 25G 0,5x88 zamiast wymaganej 25G 0,5x90?

**Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści igłę 27G 0,4x88 zamiast wymaganej 27G 0,4x90?

**Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8:** Czy Zamawiający wyłączy pozycję 7 i 8?

**Odpowiedź nr 8:** Zamawiajacy nie wprowadza zmian.

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści strzykawkę z igłą 0,45x13, skala 0,01?

**Odpowiedź nr 9:** Zamawiajacy nie wprowadza zmian.

**Pytanie 10:** Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści strzykawkę z igłą 0,50x16, skala 0,01?

**Odpowiedź nr 10:** Zamawiajacy nie wprowadza zmian.

**Pytanie 11:** Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści igłę 0,40x40mm o standardowej ściance?

**Odpowiedź nr 11:** Zamawiajacy nie wprowadza zmian.

***Pakiet 4 – kaniule i igły bezpieczne***

**Pytanie 12:** Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1 dopuści wycenę kaniuli w rozmiarze 1,7x45mm zamiast 1,8x45mm oraz 2,1x45mm zamiast 2,0x45mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź nr 12:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13:** Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 2 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź nr 13: Zamawiający nie precyzuje wielkości opakowania handlowego, należy podać ilość w zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.**

**Pytanie 14:** Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 3 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,6x30mm zamiast 0,6x32mm?

**Odpowiedź nr 14: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15:** Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 3 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,7x30mm zamiast 0,7x32mm?

**Odpowiedź nr 15: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 4 poz. 4,5,6 i utworzenie osobnego pakietu? Umożliwi to przystąpienie większej ilości oferentów, co wpłynie na korzystniejszą cenę oferty?

**Odpowiedź nr 16:** Zamawiajacy nie wprowadza zmian.

***Pakiet 6 – strzykawki***

**Pytanie 17:** Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1 dopuści wycenę strzykawek z rozszerzoną skalą odpowiednio 2 do 2,5ml; 5 do 6ml; 10 do 12ml; 20 do 24ml?

**Odpowiedź nr 17:** Zamawiajacy nie wprowadza zmian.

**Pytanie 18:** Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź nr 18: Zamawiający nie precyzuje wielkości opakowania handlowego, należy podać ilość w zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.**

**Pytanie 19:** Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 4 dopuści wycenę strzykawki z igłą 0,33x12mm?

**Odpowiedź nr 19: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20:** Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 4 dopuści wycenę strzykawki z igłą 0,4x13mm?

**Odpowiedź nr 20: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21:** Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 5 dopuści wycenę powszechnie stosowanej strzykawki do pomp infuzyjnych MARGOMED?

**Odpowiedź nr 21:** Zamawiajacy nie wprowadza zmian.

**Pytanie 22:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 6 poz. 6 i utworzenie osobnego pakietu? Umożliwi to przystąpienie większej ilości oferentów, co wpłynie na korzystniejszą cenę oferty?

**Odpowiedź nr 22:** Zamawiajacy nie wprowadza zmian.

**Pytanie 23 Pakiet 4:** Poz. 1-6 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy produkty z poz. 1-6 mają mieć datę ważności min. 24 miesiące od daty produkcji.

**Odpowiedź nr 23: Zgodnie z pkt 4 Fomularza ofertowego oraz § 1 ust 3 Projektu umowy.**

**Pytanie 24 Pakiet 6:** Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z dołączoną igłą  30G x ½” (0,3 x 12,5 mm).

**Odpowiedź nr 24: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 25 Pakiet 6 Poz. 6 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki maja być skalowane w kroplach, łyżeczkach i ml adekwatnie do pojemności?

**Odpowiedź nr 25: TAK**

***UZUPEŁNIENIE***

***Zamawiający dokonuje zmian odpowiedzi na zapytania z dnia 26.08.2019r***

***Odpowiedź 32:* Zamawiający dopuszcza.**

**Odpowiedź 33: Zamawiający dopuszcza.**

**W załączeniu Załącznik nr 1 do SIWZ – FORMULARZ CENOWY – po zmianie 2**

*Z poważaniem*

***Z - ca Dyrektora***

***ds. Administracyjno- Ekonomicznych***

***Szpitala Specjalistycznego w Jaśle***

***mgr Zbigniew Betlej***

Otrzymują:

1. zamieszczono na stronie internetowej [www.szpital.jaslo.pl](http://www.szpital.jaslo.pl/)
2. a /a