## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ
Wykonawca: ...................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu)
telefon …………………. fax……………………… e-mail ………………..
KRS/CEiDG…………………………………………………..
reprezentowany przez:……………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
FORMULARZ CENOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, oferuje realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami ofertowymi:
PAKIET 1 (unieważniony 8) - gwoździe, śruby, zaślepki, płyty do złamań
L.p | Asortyment trauma | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Gwóźdź śródszpikowy, ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugienciem lateralnym w częsci bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczzyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śryb spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym i sześciokątnym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa: 7mm, 9mm oraz 11mm w długościach od 150mm do 320mm. (w standardzie: gwóźdź, dwie śruby plus zaślepka)
1.1 | gwóźdz | szt. | 3
1.2 | śruba spiralna do gwiździa ramiennego. Śruba wprowadzona do głowy kości ramiennej. Długość od 34mm do 54mm. Materiał tytan | szt | 5
1.3 | zaślepka | szt. | 3
2 | Gwóźdź piszczelowy, rekonstrukcyjny. Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliszej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint gąbczasty o średnicy 5mm i długości od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniuloweane w długościach od 0mm do 15mm. Średnica gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane
2.1 | gwóźdz | szt. | 7
2.2 | śruba | szt. | 18
2.3 | zaślepka | szt. | 8
3 | Gwóźdź udowy, boczny, kaniulowany. Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiajace założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwośia blokowania proksymalnego 120º antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Mozliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych, o średnicy 6.5mm i długościach od 60mm do 130mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnica gwoździa od 9mm do 16mm, w długościach od 300mm do 480mm. W standardzie: gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka.
3.1 | gwóźdz | szt. | 6
3.2 | śruba | szt. | 18
3.3 | zaślepka | szt. | 6
4 | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kęcie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długości długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację.
4.1 | Gwóźdź wykonany ze stopu tytan-molibden, dostępny w długości : - gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane | Szt. | 80
4.2 | Gwoździe długości od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane | Szt. | 6
4.3 | Śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm | Szt. | 80
4.4 | Ostrze heliakalne perforowane (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm | Szt. | 3
4.5 | Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm. | Szt. | 80
4.6 | Zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedługości użenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana. | Szt. | 80
5 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany prosty, krótki z wielopłaszczyznowym blokowaniem. Możliwość blokowania śruby w śrubie w części bliższej. Śruby blokujące w części bliższej wyposażone w otwór umożliwiający wprowadzenie dodatkowej śruby blokowanej 3,5mm stabilnej kątowo. Śruby w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotnącą wpuszczaną w kość z czterema otworami do mocowania szwów. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania bliższego i dalszego. W części bliższej gwóźdź blokowany śrubami ze stabilnością kątową poprzez zablokowanie we wpuszczone w gwóźdź tuleji wykonanej z polietylenu. W części bliższej gwóźdź wyposażony w 4 otwory o różnych płaszczyznach, w części środkowej gwóźdź wyposażony w otwór skośny dla śruby blokowanej przechodzącej przez przyśrodkowo tylną część głowy kości ramiennej, w części dalszej gwóźdź wyposażony w dwa otwory o różnych płaszczyznach. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnego celownika do blokowania w części bliższej i dalszej. Gwóźdź w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka w długościach od 0mm do 15mm. Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4,5mm o długości od 20 do 60mm ze skokiem co 2mm. Śruby blokujące w części środkowej i dalszej z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość blokowania w części środkowej i dalszej gwoździa przy pomocy śrub trzyrdzeniowych blokowanych kątowo w gwoździu przy pomocy dodatkowej tuleji biowchłanialnej. Średnice gwoździa część bliższa/część dalsza 9,5/8mm oraz 11/9,5mm o długości 160mm. Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. (w standardzie: gwóźdź, 3x śruba 4,5mm, 1xśruba blokująca 4.0, 1x śruba trzyrdzeniowa 4,0 z tuleją biowchłanialną, 1x zaślepka).
5.1 | Gwóźdz | szt. | 5
5.2 | Sruba multiloc 4.5mm | szt. | 15
5.3 | Śruba 4.0mm | szt. | 5
5.4 | Zaślepka do gwoździa | szt. | 5
6 | System do usuwania zarówno nienaruszonych jak i złamanych oraz uszkodzonych śrub z kości, trudnych do usunięcia. W skład systemu wchodzą elementy sterylne, jednorazowego użytku wykonane ze specjalnie utwardzanej stali: trzonki śrubokręta, stożkowe trzonki do wykręcania śrub z uszkodzonym gniazdem w główce, wiertła do rozwiercania główki śruby, rozwiertaki do usuwanie trzonów śruby. Ponadto w skład systemu wchodzą elementy wielorazowego użytku: rękojeści proste oraz typu T dla trzech rozmiarów duże/małe/mini, adaptery do szybkozłączki AO, przedługości użki z uchwytami, walizki do przechowywania elementów zestawu. Wszystkie elementy systemu są oznaczone kolorystycznie, co ułatwia dopasowanie i rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. System obejmuje 40 różnego rozmiaru końcówek śrubokrętów oraz 6 typów- sześciokątne: 1.3mm,1.5mm,1.8mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm; gwiazdkowe (Torx/Stardrive): T4, T5, T6, T7, T8, T9, T15, T20, T25, T30, T40; kwadratowe(Robertson): 0.7mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.2mm,2.3mm; krzyżakowe: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0 mm; płaskie: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm; Philips: PH1 System obejmuje 4 rozmiary stożkowych trzonków do wykręcania śrub z uszkodzonym gniazdem w główce: 1.6mm, 2.0mm, 2.6mm, 3.5mm. System obejmuje 8 rozmiarów wierteł do rozwiercania główki śruby: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.5mm, 7.5mm. System obejmuje 7 rozmiarów rozwiertaków do usuwania trzonów śrub z wewnętrznym gwintem stożkowym: 2.0mm, 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.8mm, 7.5mm. Rozwiertak ekstrakcyjny
6.1 | Wiertło ekstrakcyjne | szt. | 2
6.2 | Śruba ekstrakcyjna | szt. | 2
6.3 | Trzonek srubokręta | szt. | 2
7 | Wiertła utwardzone do rozwiercania uszkodzonych śrub. Średnice wierteł 2.5mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm. Wiertła sterylnie pakowane. | Szt. | 5
8 | Płyty do złamań pozastawowych oraz płyta przyśrodkowa do złamań dalszej nasady kości ramiennej. Płytki o kształcie zmniejszajacym kontakt z kością blokująco - kompresyjne, anatomiczne. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokujacych lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). Implanty wykonane ze stali nierdzewnej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. Płyty pod śruby 3,5 mm. Różne długości płyt. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 5
9 | Płyta kondylarna do dalszej końca kości udowej. Płyta anatomiczna do złamań dalszej nasady kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokujacych lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujace pod różnymi katami, w różnych kierunkach. śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych umożliwiające kompresję międzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiajace przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty od 6 do 22 otworów w trzonie i min. 4 otwory *lub 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 5
10 | Płyty proste, przynasadowe o kształcie zmniejszajacym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne, blokujaco -kompresyjne z możliwościa zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych. Płytki pod śruby 3,5. Długość od 4 do 18 otworów. | szt. | 35
11 | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszajacym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa) Implanty wykonane ze stali nierdzewnej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych. Płyty pod śruby 3,5 mm. Długość od 5 do 22 otworów. | szt | 9
12 | Płytki proste tubularne posiadajace otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce 3,5 mm. Śruby blokujace wręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/ samogwintujące. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych. Długość od 2 do 11 otworów. | szt | 2
13 | Płytki proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwościa zastosowania śrub blokujacych lub korowych/gąbczastych. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonasu magnetycznego. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych .Płytki pod śruby 3,5 . Długość od 4 do 12 otworów | szt. | 15
14 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej i kości strzałkowej zmiennokątowe. Na trzonie płyt otwory dwufunkcyjne, z możliwoscia zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyt otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach zmiennokąotowo do 15 stopni w każdym kierunku odchylenia od osi otworu. Śruby blokowane wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Możliwość założenia płyty przyśrodkowej w technice mało inwazyjnej z celownika przeziernego dla promieni RTG. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 25
15 | Płyty boczne i przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasdy kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi otworu w każdym kierunku o 15 stopni. Płyty pod śruby 3,5 blokowane i korowe oraz płyty pod śruby blokowane 5,0 oraz korowe 4,5. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane, samogwintujace oraz samotnące/samogwintujace wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Wszystkie płyty prawe i lewe, różne długości płyt, dwa waianty z małym i dyżym wygięciem. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 8
16 | Płyty grzbietowe do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi .Płyty anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych , podłużny otwór blokująco -kompresyjny umożliwiajacy elastyczność pionowego pozycjonowania płytki.W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi w każdym kierunku. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego . Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 7
17 | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno- katowymi. Płytka dłoniowa , anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne blokująco -kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych /gąbczastych, podłużny otwór blokująco- kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjowania płytki.W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową 2,4 mm blokowane wielokątowi. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Śruby blokowane wkręcane zapomocą śrubokręta dynamometrycznego . Płyty dłoniowe wersji prawej i lewej.Materiał stal lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 15
18 | Płyta anatomiczna do obojczyka górno-przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Otwory dwufunkcyjne, blokujaco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujacych lub zwykłych w części trzonowej płytki.W głowie płytki do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii części bocznych obojczyka.Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne pod śruby 3,5 mm. Śruby blokujace wkręcane zapomocą śrubokręta dynamometrycznego. Ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i min.4 otworyw *lub 6 otworów w głowie płyty. Płyty prawe i lewe. Materiał stal lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 5
19 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej, lewa i prawa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna dla bliższej nasady kości ramiennej . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne blokujaco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ,podłużny otwór blokująco kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiajace wstępną stabilizację drutami Krischnera. Śruby blokujące 3,5 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego.Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płyte za pomocą celownika. Od 2 do 14 otworów w trzonie płyty. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 2
20 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przy środkowej i tylno bocznej.Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszajacym kontakt z kością blokujaco- kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej.Mocowanie od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych , podłużny otwór blokujaco -kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki .W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod róznymi kątami w różnych kierunkach o śednicy 2.4/2.7mm. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. Śruby blokowane wprowadzane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego . Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 5
21 | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,0/2,4/2,7mm. Śruby blokowane wkręcane za pomoca śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm Dł. płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe uniwersalne. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | Szt. | 2
22 | Płyta anatomiczna do złamań dalszej nasady kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty oraz trzonie otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami, w różnych kierunkach - do 15 stopni lub otwory stało kątowe. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 5.0, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane zmienno-kątowe 5.0 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub w płytę. Płyty od 6 do 22 otworów, płyty prawe i lewe. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | Szt. | 3
23 | Płyty proste 4.5/5.0 Płyty proste, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Różne długości płyt. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | Szt. | 2
24 | śruby 3,5 blokowane w płytce z gwintowaną główką dł. 10 do 95 mm, samogwintujące, gniazdo sześciokątne, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 530
25 | śruby 3,5 korowe, dł. 10 do 95 mm samogwintujące, gniazdo sześciokątne, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 230
26 | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, stal nierdzewna. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | Szt. | 25
27 | śruby 2,7 mm blokowane w płytce z gwintowana główką, dł. od 14 do 60 mm, samogwintujące, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 30
28 | śruby 2,7 blokowane w płytce z gwintowaną główką zmienno- kątowe dł. od 14 - 40 mm, samogwintujace, materiał tytan | szt. | 5
29 | Śruby 2.7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 60mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | Szt. | 5
30 | Śruby 2.7mm korowe, dł. od 14 do 60mm, samogwintujące, tytan. | Szt. | 100
31 | śruby 2,4 korowe dł. 14 -40 mm samogwintujace, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 15
32 | śruby 2,4 mm blokowane w płytce z gwintowana główką zmienno -kątowe dł. od 14 - 40 mm samogwintujace, stal nierdzewna. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 120
33 | śruby 5,0 blokowane w płytce z gwintowana główką dł. od 14 - 50 mm ze skokiem co 2 mm i dł. od 50 - 90 mm ze skokiem co 5 mm samogwintujace, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 10
34 | śruby 4,5 korowe dł. 14-90 mm samogwintujące, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 5
35 | śruby blokowane i konikalne kaniulowane7,3 mm, stal lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 10
36 | śruby blokowane i konikalne 5,0 mm materiał stal lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 10
37 | śruby blokowane do płytek dłoniowych śr. 1,5; 2,0; 2,4 | szt. | 20
38 | śruby korowe do płytek dłoniowych śr. 1,5; 2,0; 2,4 | szt. | 20
39 | Śruby rekonstrukcyjne do gwoździa udowego, bocznego. Śruby o średnicy 6,5 mm w długościach od 60 mm do 130 mm Materiał tytan. | szt. | 2
40 | Śruby kaniulowane średnica 3,0 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,0 mm. Śruby samogwintujace i samotnace, kaniulacja umożliwiajaca wprowadzenie po drucie Kirschnera, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniajace dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokatne. Śruby implantowane za pomocą wspólnego instrumentarium. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal | szt. | 10
41 | Śruby kaniulowane średnica 6,5/7,3 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6,5/7,3 mm. Śruby samogwintujace i samotnace, kaniulacja umożliwiajaca wprowadzenie po drucie Kirschnera, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniajace dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokatne. Śruby implantowane za pomocą wspólnego instrumentarium. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal | szt. | 10
42 | Śruby kaniulowane średnica 4.0 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.0mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25 wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5mm. Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal. | Szt. | 16
43 | Podkładki do śrub kaniulowane 6,5/ 7,3mm | Szt. | 16
44 | Śruby Herberta. Śruby Herberta kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji. Dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, wykonane w tytanie. | szt. | 10
45 | Pozycjoner kabla do płyt LCP 4.5/5.0, materiał: stal | szt. | 5
46 | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System. Dostępne dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoka elastyczność i kontrole, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi firmy Synthes wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowej, wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łączone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP | szt. | 5
47 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych, płyta typu pająk nakładana na płytę główną pozwalająca prowadzić śruby blokowane lub korowe stycznie do trzpienia protezy. | szt. | 1
48 | Śruba łącząca do płyty typu pająk 5.0/3.5mm | szt. | 1
49 | System płytkowy ze śrubą spiralną - nożową i gwintowana do złamań bliższej nasady kości udowej, z otworami gwintowanymi i śrubami z gwintowaną główką oraz otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej tuleja z otworem pod śrubę doszyjkową -gwintowaną /spiralno- nożową , płytka wyposażona w mechanizm rotacyjny śruby spiralno -nożowej z możliwością blokowania. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory kombinowane pod śruby z gwintowaną stożkowo głową i śruby kompresyjne . Implanty wykonane ze stali bezpiecznejdla MRI. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych
49.1 | płyta | szt | 16
49.2 | śruba doszyjkowa | szt | 16
49.3 | śruba kompresyjna | szt | 16
50 | System mini płyt do śródręcza i paliczków ręki. Płytka blokowana blokujaco kompresyjna do złaman i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne z możliwoscią zastosowania śrub blokujacych lub zwykłych . Śruby blokujace ze stozkowym gwintem nagłówce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Różne kształty i długości płyt . Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 10
51 | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia.
51.1 | małe – dostepne w długościach mostu od 9 do 13 mm; długości ramion od 7 do 15 mm; o szerokości ramion 1.5mm pod wiertło 2.0mm; | szt. | 1
51.2 | średnie – dostepne w długościach mostu od 15 do 18 mm; o długości ramion od 10 do 18 mm; o szerokości ramion 1.5mm pod wiertło 2.0mm i szerokości 1.8mm i 2.0 mm pod wiertło 2.65mm. | szt. | 1
51.3 | duże - dostępne w długościach mostu od 20mm do 25mm, o długości ramion od 15mm do 20mm , o szerokości ramion 1.8mm i 2mm pod wiertło 2.65mm. | szt. | 1
51.4 | wzmocnione dwu-ramienne - dostępne w długościach mostu od 15mm do 20mm, o długości ramion od 15mm do 20 mm, o szerokości ramion 2.5mm pod wiertło 3.0mm. | szt. | 1
51.5 | wzmocnione cztero-ramienne - dostępne w długościach mostu od 25mm do 30mm, o długości ramion - 20 mm, o szerokości ramion 2.5mm pod wiertło 3.0mm. | szt. | 1
51.6 | ze skośnym mostem do okolic przystawowych, dostępne w długościach mostu - 9 mm i 11 mm; o długościach ramion: 12/10mm , 15/12mm; o szerokości ramion 1.3x1.5mm pod wiertło 2 mm. | szt. | 1
51.7 | z schodkowym mostem - dostępne w długościach mostu: 15mm i 20 mm i długości ramienia 20 mm; o szerokości ramienia 2 mm dla wiertła 2.65mm ; implanty dostępne w róznych wersjach uskoku mostu: 6mm, 8mm i 10 mm. | szt. | 1
51.8 | trójramienne posiadające 6 punktów podparcia o długości mostu: 18 i 20mm ; długości ramion 15mm ; max szerokości mostu - 8 mm. Dedykowane wiertło to 2.0mm. Implant dostępny w różnych wersjach przesunięcia mostu : prawym, centralnym, lewym. | szt. | 1
51.9 | dedykowane do artrodezy palca młotkowatego, z 6 punktami podparcia w dwóch płaszczyznach. Implanty dostępne w dwóch rodzajach wygięcia : 0 stopni i 10 stopni . Wygięcie 0 stopni dostępne w 3 rozmiarach : małym o długości 17.2mm, średnim o długości 20.2mm, dużym o długości 22mm. ; wygięcie 10 stopni dostępne 3 rozmiarach : małym o długości 17.2mm, średnim o długości 20.2mm, dużym o długości 22mm. Dedykowane wiertło to 2.10 mm. | szt. | 1
51.10 | przymiary rozmiaru implantów | szt. | 1
51.11 | zestaw narzędzi do klamer kostnych małych, średnich , dużych, z schodkowym mostem, trójramiennych i skośnym mostem . | szt. | 1
51.12 | zestaw narzędzi do klamer kostnych wzmocnionych | szt. | 1
51.13 | miarka ofseti klamer kostnych z schodkowym mostem | szt. | 1
51.14 | zestaw narzędzo do klamer kostnych do artrodezy palca młotkowatego | szt. | 1
52 | Elastyczne gwoździe sródszpikowe. Gwoździe w średnicach 1,5 - 4,0 mm. Instrumentarium do implantacji z obcinarka nie pozostawiajacą ostrych krawędzi, materiał tytan. | szt. | 10
RAZEM PAKIET 1
Szkolenia z technik operacyjnych. Pełny typoszereg implantów, a także uzupełnianie implantów w ciągu ........godz. (max. 48 godz. ). Spis rodzajów instrumentariów do bezpłatnego użyczenia do w/w pozycji w pakiecie, które dostarczy Wykonawca. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium …….......................................................................................................................................................... wartość instrumentarium w dniu przekazania wynosi zł brutto: ……………….... . Wymaga się użyczenia szafy na implanty (wym. ok 180 x 100 cm).
*niepotrzebne skreślić
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 2 (unieważniony 14) - membrany do rekonstrukcji chrząstki stawowej
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Membrany na kwasie bazie kwasu hialuronowego* lub Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiącą podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2,* | szt | 2
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
PAKIET 3 (unieważniony 15) - membrany do rekonstrukcji chrząstki stawowej
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Membrana wysoce higroskopijna, warstwowa typu MayoRegen | szt | 2
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 4 (unieważniony 17) – system protezy stawu barkowego anatomiczny i odwrócony
l.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Endoproteza całkowita stawu barkowego, modularna wraz z opcją niemodularną, bezcementowa w opcji modularnej składająca się z elementu proksymalnego, trzpienia oraz głowy metalowej, element proksymalny pokryty porowatą okładziną, występujący w opcji anatomicznej (kąt 128, 135 i 142 stopnie) oraz urazowej w 3 wysokościach - 5,0 i 5 (kąt 135 stopni) z dodatkowym kołnierzem umożliwiającym umocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do protezy (standardowy i niecentryczny), trzpień tytanowy występujący w rozmiarach 6-16 mm dla opcji standard oraz 6-12 mm dla opcji rewizyjnej, w opcji modularnej trzpień pokryty w części proksymalnej porowatą okładziną, zakres długości trzpienia 83-191 mm, głowa metalowa występująca w opcji centrycznej i niecentrycznej w rozmiarach 40-56mm i wysokości 15-21 mm. System umożliwia zastosowanie śródoperacyjnie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy. | kpl | 10
2 | Część panewkowa wykonana z polietylenu, mocowana za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym, w rozmiarach 40-56mm. | kpl | 10
3 | Bark odwrócony występujący w opcji modularnej bezcementowej oraz monobloku cementowanego w opcji modularnej (nasada) część proksymalna bezcementowa pokryta hydroksyapatytem, w opcji centrycznej i niecentrycznej w celu optymalnego jej dopasowania w 2 rozmiarach , retrowersja nasady 0-10 stopni, zmiana ustawienia części proksymalnej w zakresie 0-30 stopni, nieanatomiczny kąt nachylenia 155 stopni, w opcji cementowanej bark odwrócony, metalowy w rozmiarach 8-12 mm i długości trzpienia 132-223 mm. Panewka standardowa i high mobility barku odwróconego - polietylenowa w rozmiarach 38 i 42 mm w wysokości +3, +6, +9 mm, głowa metalowa centryczna i niecentryczna w rozmiarach 38 i 42 mm, metapanewka mocowana 4 śrubami pod kątem +/_ 10 stopni, śruby 4,5 mm o długości 18- 42 mm, w opcji dostępna głowa rewizyjna 48 i 52 mm o wysokości 21 i 26 mm | kpl | 20
RAZEM PAKIET 4
Wymaga się użyczenia instrumentarium na czas trwania operacji z pełnym typoszeregiem do implantów w kazdej wersji łącznie z odpowiednimi hakami w ciągu ......... godz. (max. 48 godz.) do danego przypadku. Szkolenie z technik operacyjnych. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium ..........................................................................................wartość instrumentarium w dniu przekazania wynosi zł brutto: ……………….... .
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 5 (unieważniony 18) - BIOMATERIAŁY
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Syntetyczne granule do uzupełniania ubytków kostnych. Granulat gotowy do użycia, sterylny, różna ziarnistość. Materiał wykonany z beta-trójfosforanu wapnia zapewniający kompatybilność, wchłanianie i przebudowę w żywą kość. Nie wydziela ciepła. Wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa. Pojemność 2,5cc, 5cc. | Szt. | 40
2 | Syntetyczne bloki do uzupełniania ubytków kostnych, gotowe do użycia, sterylne. Materiał wykonany z beta-trójfosforanu wapnia zapewniający kompatybilność, wchłanianie i przebudowę w żywą kość. Nie wydziela ciepła. Wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa. Wielkość 5x5x10 | Szt. | 6
3 | Syntetyczne bloki do uzupełniania ubytków kostnych, gotowe do użycia, sterylne. Materiał wykonany z beta-trójfosforanu wapnia zapewniający kompatybilność, wchłanianie i przebudowę w żywą kość. Nie wydziela ciepła. Wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa. Wielkość 20x20x10 lub *30x20x10 mm | Szt. | 6
RAZEM PAKIET 5
* niepotrzebne skreślić
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 6 (unieważniony 19) - Proteza jednoprzedziałowa kolana
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/ nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Komponent udowy i piszczelowy wykonane ze stopu CoCr, opcjonalnie w wersji cementowej i bezcementowej oraz w wersji dla alergików. Komponent udowy w 3 rozmiarach. | szt | 1
2 | Wkładka z polietylenu typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów. | szt. | 1
3 | Komponent piszczelowy anatomiczny typu mobile bearing w 6 rozmiarach. | szt. | 1
4 | Zestaw 3 ostrzy w skład których wchodzi ostrze oscylacyjne, ostrze posuwisto zwrotne oraz ostrze szczoteczkowe do precyzyjnego przygotowania bruzdy pod kil. | szt. | 1
RAZEM PAKIET 6
Wymaga się użyczenia instrumentarium wyłącznie do operacji z dostępu MIS na czas trwania operacji z pełnym typoszeregiem implantów wraz z instrumentarium w ciągu ... godz. (max. 48 godz.) do danego przypadku. Szkolenie z technik operacyjnych. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium: ............................................................................wartość instrumentarium w dniu przekazania wynosi zł brutto: ……………….... .
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
| …................., dn…................................... | [5 empty] | ….............................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy